**ACİL DURUM EKİPLERİ**

Amaç bölümünde belirtilen istenmeyen olayların vukuunda toplantı odasında bir kriz masası teşkil edilecektir. Bu masanın organizasyonu aşağıdaki kişilerden meydana gelecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRİZ MASASI EKİBİ** | | |
| **ADI - SOYADI** | **EKİPTEKİ GÖREVİ** | **İŞYERİNDEKİ GÖREVİ** |
|  | Başkan |  |
|  | Başkan Yardımcısı |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **YANGIN MÜDAHALE EKİBİ** | | |
| **ADI - SOYADI** | **EKİPTEKİ GÖREVİ** | **İŞYERİNDEKİ GÖREVİ** |
|  | Başkan |  |
|  | Başkan Yardımcısı |  |
|  | Yangın Söndürme Görevlisi |  |
|  | Yangın Söndürme Görevlisi |  |

**YANGIN MÜDAHALE EKİBİNİN GÖREVLERİ**

* Yangının büyüklüğüne göre vakit kaybetmeden itfaiyeye haber vermek. **(İtfaiye: 110)**
* İtfaiye gelinceye kadar yangın mahalline gelerek yangının ne tür bir yangın olduğu belirleyip uygun yangın söndürücüler kullanılarak yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışmak,
* Yangın içeresinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine haber vererek kurtarılmasını sağlamak,
* A sınıfı yangınları (Katı madde yangınları: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman, plastik gibi): için su ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılacak.
* B sınıfı yangınları (sıvı madde yangınları: Mazot, benzin, tiner, boya gibi) için kesinlikle su kullanılmayacaktır. Yangın söndürme cihazları kullanılacak.
* C sınıfı yangınları (Gaz madde yangınları. Doğal gaz, LPG, propan gibi) için Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.
* Elektrik yangınları(Elektrik kabloları, bilgi işlem üniteleri, elektrikli ev eşyaları ve elektronik eşyalar ile bilgisayar gibi) için su kesinlikle kullanılmayacak. Yangın söndürme cihazları kullanılacaktır. Yangın söndürme cihazı rüzgarı arkaya alacak şekilde ve ateşin merkezine tutulacaktır.
* İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılacak, yalnızca yardım istendiği zaman itfaiye ekibine yardımcı olunacaktır.
* Tüm operasyonlarda yangın ekibi kendisini kesinlikle tehlikeye atmayacaktır.
* Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli bir şekilde toplanacak, boş olan yangın söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek yangın ekip amirine bilgi verilecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURTARMA EKİBİ** | | |
| **ADI - SOYADI** | **EKİPTEKİ GÖREVİ** | **İŞYERİNDEKİ GÖREVİ** |
|  | Başkan |  |
|  | Başkan Yardımcısı |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |

**KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ**

* Binada öncelikle mahsur kalmış kişileri kurtarmak.
* En hızlı bir şekilde yangın yerine giderek yangın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda kurtarma ve tahliye çalışmasına başlayacaklar.
* Kurtarma çalışmasında gerekli sedye ve diğer yardımcı araçlar kullanılacaktır.
* Kurtarılan kişi en seri şekilde olay mahallinden tehlikesiz bir bölgeye çıkarılması sağlanacaktır.
* Kurtarılan kişinin ilk yardımının sağlanması amacıyla ilk yardım ekiplerine bilgi verilecektir.
* Daha sonra kurtarılması öncelikli (kritik öneme sahip) malzeme ve eşyaların yangın mahallinden uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İLKYARDIM EKİBİ** | | |
| **ADI - SOYADI** | **EKİPTEKİ GÖREVİ** | **İŞYERİNDEKİ GÖREVİ** |
|  | Başkan |  |
|  | Başkan Yardımcısı |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |

**İLKYARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ**

* Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan yaralılara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre seri bir şekilde en yakın sağlık merkezine acil nakil ambulansıyla gönderilmesini sağlamak.
* Olay yerine gelecek olan ambulans ve ilk yardım ekibine yardımcı olmak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İLKYARDIMCI LİSTESİ** | | | | |
| **NO** | **ADI - SOYADI** | **FİRMASI** | **BELGE TARİHİ** | **GEÇERLİLİK** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |