## Sayfa1
FORM KOD/NO
| ENERJİLİ SİSTEMLERDE |  | İZİN SIRA NO |  |  |  | ENERJİLİ SİSTEMLERDE | İZİN SIRA NO
| ÇALIŞMA İZİN FORMU |  | TANZİM TARİHİ |  |  |  | ÇALIŞMA İZİN FORMU | TANZİM TARİHİ
| GEÇERLİ İZİN TARİHİ |  | GEÇERLİ İZİN SÜRESİ VE SAATİ |  |  |  | KONTROL LİSTESİ | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
[6 empty] | 1 | Sistemde ne tür enerjiler kullanılıyor, biliniyormu
[6 empty] | 2 | Bu enerjilerin tanımı yapılmışmı/ tehlikeleri biliniyormu
| İŞİN YAPILACAĞI YER |  |  |  |  | 3 | Sistem ve işletmesi biliniyormu
[6 empty] | 4 | Sistem ve işletme tehlike analizi yapılmışmı
[6 empty] | 5 | Analiz sonucu ortaya çıkan riskler giderilmişmi
[6 empty] | 6 | Giderilmemiş, kalan risk varmı
| İŞİ YAPACAK FİRMA |  |  |  | MÜTEAHHİT .................................................... | 7 | Kalan risk varsa gereken önlemler alınmışmı
| SORUMLU AMİR ADI/SOYADI |  |  |  |  | 8 | Enerjili sistemde çalışacak personel eğitimli mi
| TARİH / İMZA |  |  |  |  | 9 | Bu personelin eğitim başarıları belgelenmişmi
| ALAN AMİRİ ADI/SOYADI |  |  |  |  | 10 | Personelin bilgi, beceri ve tecrübesinden eminmisiniz
| TARİH-İMZA |  |  |  |  | 11 | Kazancılar için yetkili kazancı belgesi varmı
| İLGİLİ AMİR ADI/SOYADI |  |  | EKİP AMİRİ ADI/SOYADI TELEFONU |  | 12 | Elektrikçiler için yetkili elektrikçi belgesi/diploması varmı
| TARİH-İMZA |  |  |  |  | 13 | Gerekli kişisel koruyucu malzeme varmı, kullanılıyormu
| SAĞLIK / İŞ GÜVENLİĞİ |  |  | MÜT. PERSONEL SAYISI |  | 14 | İşe uygun yardımcı alet/araç/gereç temin edilmiş mi
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA |  |  | MÜT. PERSONELİ AD/SOYAD ( Ekli liste olabilir) |  | 15 | Çalışma alanına giriş/çıkış kontrol altındamı
| GÜVENLİK |  |  |  |  | 16 | Bariyer, ikaz şeridi ve ikaz levhaları varmı, yerleştirilmişmi
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA |  |  |  |  | 17 | Enerjili makina, sistem ve ekipman son bakım kayıtları incelendimi
| ÇEVRE |  |  |  |  | 18 | Gereksiz enerji kesilmiş, kilitleme/etiketleme yapılmışmı
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA |  |  |  |  | 19 | Makina ve sistem üzerinde kalan enerji boşaltılmış/tahliye edilmiş mi
[6 empty] | 20 | Devre dışı bırakılan interlokları işaretlenmiş ve listelenmişmi
| YAPILACAK İŞ/TANIMI |  |  |  |  | 21 | Devre dışı bırakılan koruyucu kapaklar işaretlenmiş ve listelenmişmi
1 | [5 empty] | 22 | Devre dışı bırakılan emniyet ve limit şalterler işaretlenmiş ve listelenmişmi
2 | [5 empty] | 23 | Topraklama ve kaçak akım röleleri çalışır durumda mı
3 | [5 empty] | 24 | Kontaktör, sigorta ve röleler çalışır durumdamı
4 | [5 empty] | 25 | Açılan veya kapatılan vanalar işaretlenmiş ve listelenmişmi
5 | [5 empty] | 26 | Basınç emniyet tapaları ve tahliye vanaları çalışır durumdamı
[6 empty] | 27 | Tüm göstergeler çalışır durumdamı (manometre/voltajmetre/ohmmetre vb)
| ÖNGÖRÜLEN RİSKLER |  |  |  |  | 28 | Acil durum planı hazır ve kerkes tarafından biliniyormu
1 | Elektrik çarpması sonucu yaralanma / ölüm | 5 | Sıcak su veya hava boşalması sonucu yanma/haşlanma |  |  | 29 | Birisi gözlemci olmak üzere enaz iki personel bulunuyormu
2 | Basınçlı hava/su/yağ boşalması sonucu yaralanma/ölüm | 6 | Yüksek ısılı yüzeylere temas sonucu yanma / yaralanma |  |  | 30 | Ortam havası normal mi, kuşkulu ise ölçüm yapıldı mı
3 | Dönen makina aksamının sıkıştırma/ezme/kesme/koparması | 7 | Sıkışmış, gerili makina elemanlarının fırlaması sonucu yaralanma |  |  | 31 | Aydınlatma yeterli ve güvenli mi
4 | Makina, ekipman, sistem hasarı, üretim/imalat duruşu | 8 | Proses, hammadde, veya ürün hasarı, maddi zarar |  |  | 32 | İletişim araçları ( telsiz/telefon/siren/alarm vb ) yeterli mi
33
| ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / DÜZELTİCİ FAALİYETLER |  |  |  |  | 34
| LÜTFEN ARKA SAYFADAKİ KONTROL LİSTESİNİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE TAMAMLAYINIZ |  |  |  |  | 35
| İŞİN UZAMASI / DEVREDİLMESİ |  |  | İŞİN TAMAMLANMASI / İZNİN KAPATILMASI |  |  | Yukardaki kontrolların dikkatle yapıldığını ve işaretlenmiş hususların gerçeğe uygun olduğunu beyan ve kabul ederim
| GEÇERLİ TARİH/SÜRE |  |  | SORUMLU PHILSA AMİRİ ADI/SOYADI - TARİH/İMZA |  |  | KONTROL EDEN/SORUMLU PERSONEL ADI / SOYADI - TARİH/İMZA
DEVREDEN ADI/SOYADI-İMZA
DEVRALAN ADI/SOYADI-İMZA
SORUMLU PHILSA AMİR ONAYI